# RAPPORTO DI PROVA – NORTIG 15 BIANCO TSR AF

LENTE

ERAM | ( i) Bologna, 22/03/2021

CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

PER L'INDUSTRIA CERAMICA

Spett.le

NORD RESINE S.p.A.

via Fornace Vecchia, 79

31058 SUSEGANA (TV)

SEZIONE CERAMICHE TECNICHE AVANZATE

RAPPORTO DI PROVA N° 0048/21

NORD RESINE S.p.A.

Richiesto da: via Fornace Vecchia, 79

31058 SUSEGANA (TV)

In data: 08/03/2020

Per il prodotto:

"NORTIG 15 BIANCO TSR AF”

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati.

Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato

effettuato sotto la nostra diretta supervisione.

La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni

riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta.

Il presente rapporto di prova è costituito da 3 pagine compresa questa copertina.

Via Martelli 26 centro.ceramico@centroceramico.it Viale Valle d'Aosta 1

40138 Bologna — Italy www.centroceramico.it 41049 Sassuolo (MO) — Italy

Tel. +39 051 534015 Tel. +39 0536 802154

Fax +39 051 530085 Fax +39 0536 800662

Part. IVA 0094778-0375

Rapporto N. 0048/21

CENTRO CERAMICO

Data 22/03/2021 Pagina 2 di 3

Descrizione del campione:

Supporto con applicazione in resina contrassegnato

“NORTIG 15 BIANCO TSR AF” (Fig.1)

Produttore:

Campionamento

- Luogo:

- Data:

- Effettuato da:

- Come (metodi):

Data di ricevimento in laboratorio: 17/03/2021

PROVE EFFETTUATE:

[x] ASTM E 903-12

Determinazione dello spettro di riflettanza solare e del coefficiente di riflettanza solare

Data inizio: 19/03/2021  Data fine: 19/03/2021

[x] ASTM C 1371-15

Standard Test Method for Determination of Emittance of Materials Near Room Temperature Using Portable Emissometers

Data inizio: 22/03/2021  Data fine: 22/03/2021

[x] ASTM E 1980-11

Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low Sloped Opaque Surfaces

Data inizio: 22/03/2021  Data fine: 22/03/2021

Secondo ANSI/CRRC S100 - LEED versione 4.1 (2019), US-GBC rating System, SS Credit: Heat Island Reduction.

CENTRO CERAMICO

Rapporto N. 0048/21 Data 22/03/2021 Pagina 3 di 3

Determinazione dell’indice di riflettanza solare SRI secondo ASTM E 1980-11 - Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low Sloped Opaque Surfaces

La misura dello spettro di riflettanza è stata eseguita mediante spettrofotometro UV-Vis-NIR Jasco mod. V-670 a doppio raggio e munito di sfera di integrazione.

I valori spettrali sono stati elaborati mediante il metodo delle Ordinate Pesate per ottenere lo spettro di riflettanza solare del campione; la distribuzione dell’irradianza spettrale solare standard (per Air mass 1.5) utilizzata in questo metodo è stata ricavata dai valori riportati dalla norma ASTM G173-03.

L'emissività termica è stata misurata mediante emissometro IR AE1-RD1 della Devices & Services Company; il valore di emissività è la media di 10 misure condotte su 2 provini distinti.

I valori di SRI sono il risultato della media di 6 valori ricavati dall’elaborazione di 6 spettri di riflettanza misurati su campioni distinti.

RISULTATI:

Coefficiente convettivo (W/m²K)

- bassa velocità del vento: 100

- media velocità del vento: 100

- alta velocità del vento: 100

Riflettanza solare media iniziale, ρs: 0,81

Emissività termica media iniziale, ε: 0.87

Tecnica: AFD

Direttore: Ing. Barbara Mazzanti, Prof. Maria Chiara Bignozzi

Fine Rapporto